**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«СОСНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»**

646885, Омская область, Азовский ННМР,

с.Сосновка, ул. Школьная, 18

тел/факс (38141) 3-66-19

ОКПО 56442388 \* ОГРН 1025501515401 \* ИНН 5509005000 \* КПП 550901001

**11.09.2017**

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении предписания

Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области в Русско-Полянском районе

об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения

№174 от 12 апреля 2017 года.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Нарушения по предписанию*** | ***Выполнение предписания*** |
| 1. В санитарном узле для девочек унитазы не оборудованы сиденьями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами | 1.В санитарном узле для девочек унитазы оборудованы сиденьями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами |
| 1. В кабинетах №4,№8, №11, спортивном зале имеются следы отслойки побелки со следами протекания крыши | 2. В кабинетах №4,№8, №11, спортивном зале проведен косметический ремонт. На крыше спортивного зала проведен ремонт следов протекания. |
| 1. В кабинете№1 система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с лампами накаливания, классная доска не оборудована местным освещением -софитом | 3. В кабинете№1 потолочные светильники с лампами накаливания заменены на светильники со светодиодными лампами . Классная доска кабинета №1 оборудована местным освещением -софитом |
| 1. Отсутствует стационарный питьевой фонтанчик с ограничительным кольцом вокруг вертикальной водной струи | 4.Установлен на первом этаже стационарный питьевой фонтанчик с ограничительным кольцом вокруг вертикальной водной струи |
| 1. Имеются дефекты линолеумного покрытия пола в виде разрывов, расхождения швов в кабинетах №14, №4, №7 | 5.Дефекты линолеумного покрытия пола в виде разрывов, расхождения швов в кабинетах №14, №4, устранены, в кабинете №7 наложено новое линолеумное покрытие |
| 1. В кабинетах №2,№3,№6 раковины для мытья рук не подключены к системе канализования | На средства выделенные Министерством образования Омской области проведена сливная канализация в кабинетах начальной школы, кабинетах правого крыла первого этажа, окончание работ – сентябрь 2017 года |
| 1. Горячим централизованным водоснабжением не обеспечены кабинеты №2, №6 | Приобретен и установлен водонагреватель для кабинетов №2, №6 |
| 1. Образовательная недельная нагрузка неравномерно распределена в течение учебной недели для учащихся 1 класса | 8. Образовательная недельная нагрузка расписания учащихся 1 класса приведена в соответствие нормам Сан ПиНа |
| 1. Расписание уроков составлено без учета дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов (11 класс) | Расписание для учащихся 11 класса 2016-2017 уч.года скорректировано с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов |

**Предписание выполнено в полном объеме**

Директор школы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Поликаренко

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |